Wykaz obiektów oraz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji

Instalacje podlegające konserwacji:

- W budynku przy ul. Grochowskiej 274:

- elektryczna (w tym rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia),

- elektryczna zasilająca komputery,

- elektryczna 230 V / 380 V,

- wewnętrzna elektryczna zasilająca dźwigi osobowe (do szafy sterowania),

- grzewcza elektryczna (w maszynowniach dźwigów osobowych),

- wewnętrzna elektryczna zasilająca kurtyny powietrzne,

- zewnętrzna elektryczna,

- elektryczna zasilająca szlaban, budkę ochrony i pomieszczenie do składowania odpadów,

- elektryczna zasilająca systemy bezpieczeństwa, alarmy,

- elektryczna zasilająca zestaw hydroforowy ( z szafą sterowania),

- elektryczna zasilająca urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne (z szafą sterowania),

- elektryczna zasilająca latarnie,

- odgromowa,

informacje dodatkowe:

- gniazda elektryczne – ok. 1000 szt.,

- gniazda komputerowe – ok. 1000 szt.,

- wypust oświetleniowy – ok. 900 szt.,

- gniazdo elektryczne siły – 3 szt.,

- latarnie – 10 szt.,

- uziomy –  20 szt.

- W budynku przy ul. Podskarbińskiej 6:

- elektryczna,

- elektryczna zasilającą komputery,

- zewnętrzna elektryczna,

- elektryczna zasilająca alarmy,

- elektryczna zasilająca wentylatory dachowe,

- odgromowa,

informacje dodatkowe:

  - gniazda elektryczne, – 558 szt.,

  - wypust oświetleniowy – 204 szt.,

  - uziomy – 8 szt.

- W budynku przy ul. Paca 39

    - elektryczna,

    - elektryczna zasilającą komputery,

    - elektryczna zasilająca kurtynę powietrzną,

    - elektryczna zasilająca wentylator,

    - elektryczna zasilająca siłowniki do rolet antywłamaniowych,

informacje dodatkowe:

  - gniazda elektryczne – 9 szt.,

  - gniazda komputerowe – 9 szt.,

  - wypusty oświetleniowe – 12 szt.,

- W magazynie przy ul. Podskarbińskiej 7:

elektryczna,

informacje dodatkowe:

  - gniazda elektryczne – 6 szt.,

  - wypust oświetleniowy – 14 szt.