Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym                      (w profesjonalnym obrocie) terminem „konserwacja”, a w szczególności:

I. W zakresie central telefonicznych:

- Utrzymanie central i linii telefonicznych wewnętrznych w ciągłej sprawności oraz połączenie z centralą IP Urzędu m.st. Warszawy.

- Tworzenie nowych numerów telefonicznych.

- Przenoszenie numerów telefonicznych.

- Zmiany uprawnień dla abonentów.

- Programowanie aparatów systemowych.

- Realizacja dodatkowych usług dla abonentów.

- Diagnozowanie usterek Systemu na podstawie informacji uzyskanych                     od Zamawiającego.

- Wykonywanie poprawek programowych dotyczących bieżącej pracy Systemu.

- Wprowadzanie usprawnień funkcjonowania Sytemu.

- Systematyczny monitoring stanu Systemu.

- Tworzenie Grup Abonenckich.

- Dokonywanie przeprogramowywania Systemu.

- Wykonywanie usług związanych z rozbudową Systemu.

- Bieżąca administracja Systemem.

- Dokonywanie back-up’ów bieżących ustawień oprogramowania Systemu (prowadzenie dokumentacji technicznej Systemu i udostępnianie                               jej Zamawiającemu).

- Udzielanie informacji (na prośbę Zamawiającego) na temat funkcji i usług dostępnych w Systemie.

- Konsultacje dotyczące optymalizacji ruchu pracy Systemu oraz wprowadzanie zmian do Systemu.

- Konsultacje dotyczące możliwości rozbudowy Systemu oraz  jego   unowocześnienia.

- Obsługa taryfikacyjna – konfiguracja Systemu, obsługa programu, wykonywanie wydruków, bilingów.

- Dokonywanie archiwizacji danych taryfikacyjnych.

- Wykonywanie testów central telefonicznych.

- Analizowanie informacji o błędach i wyników testów.

- Sprawdzanie zasilania awaryjnego centrali i jej modułów.

- Jakakolwiek zmiana związana z funkcjonowaniem Systemu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i administrowania systemem centrali telefonicznej.

- Dokonywanie innych czynności programowych na zlecenie Zamawiającego.

II. W zakresie sieci telefonicznej i logicznej:

- Utrzymanie w sprawności okablowania instalacji telefonicznej i logicznej.

- Kontrola stanu przewodów, listew, gniazd, kabli przyłączeniowych oraz innych elementów wchodzących w skład instalacji.

- Usuwanie na bieżąco drobnych uszkodzeń sieci objętych konserwacją.

- Przenoszenie sygnału stacji w ramach sieci wewnątrzzakładowej poprzez odpowiednie krosowania (od centrali poprzez punkty dystrybucyjne do gniazda telefonicznego).

- Testowanie linii telefonicznych.

- Testowanie logicznych linii komputerowych odpowiednimi urządzeniami informującymi o zgodności linii ze specyfikacją cat. 5E i 6 w zakresie połączeń elektrycznych i przenoszonego pasma częstotliwości oraz tłumienia potwierdzone odpowiednim dokumentem.

- Kontrola stanu cyfrowych i analogowych łączy miejskich.

- Prowadzenie dokumentacji sieci i uzupełnianie jej na bieżąco.

III. W zakresie urządzeń wchodzących w skład instalacji:

- Utrzymanie urządzeń objętych konserwacją w pełnej sprawności technicznej.

- Kontrola, sprawdzanie działania PatchPanel 24xRJ45, Tele PatchPanel 50xRJ45 aparatów telefonicznych i faksów oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji telefonicznych.

- Podłączanie do sieci i odłączanie od sieci urządzeń objętych konserwacją (wraz z dorabianiem o odpowiedniej długości kabli).

- Podłączanie, programowanie (ustawianie przełączników) urządzeń.

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych (np. folii barwiącej, tonerów, bębnów) otrzymywanych od Zamawiającego w urządzeniach objętych konserwacją.

- Usuwanie na bieżąco drobnych awarii urządzeń.

- Diagnozowanie przyczyn poważnych awarii urządzeń – wstępne kosztorysowanie ich usunięcia.

- Instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatów telefonicznych.

IV. Ponadto do zadań i obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonywanie jeden raz na dwa tygodnie roboczych przeglądów instalacji mających na celu:

- wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości występujących w procesie użytkowania instalacji,

- ustalanie ew. braków wyposażenia instalacji i urządzeń objętych konserwacją,

- niedopuszczanie do powstania awarii.

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

- Odnotowywanie swojej obecności na terenie obiektów objętych konserwacją na karcie serwisowej wystawionej Zamawiającemu.

- Wystawianie ekspertyz urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dokonywanie na bieżąco zmian w dokumentacji technicznej (zwrot dokumentacji po zakończeniu trwania umowy).

- Wykonywanie prac w sposób nie powodujący utraty gwarancji udzielonej na urządzenia i instalacje objęte konserwacją.

V. Wymagania ogólne:

- Osoba wykonująca konserwację powinna posiadać następujące kwalifikacje i uprawnienia:

- co najmniej średnie wykształcenie,

- uprawnienia elektryczne,

- doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych central telefonicznych (dla centrali telefonicznej Avaya Communication Manager w oparciu o serwer S8500 z wersją oprogramowania CM4 oraz modułami Media Gateway G650 w konfiguracji IPConnect),  instalacji teletechnicznych (potwierdzone referencjami),

- doświadczenie w wykonywaniu instalacji teletechnicznych (telefonicznych) i komputerowych,

- niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi: systemu centrali telefonicznej AVAYA DEFINITY w oparciu o serwer S8500 z wersją oprogramowania CM4 oraz modułami Media Gateway G650 w konfiguracji IPConnect; aparatów systemowych oraz IP (potwierdzone stosownym świadectwem lub certyfikatem ze szkolenia).

- Wykonawca powinien dysponować telefonem stacjonarnym i komórkowym w celu zapewnienia stałej łączności (dostępność 24 h  na dobę) oraz pocztą elektroniczną.

- Obecność Wykonawcy jeden raz na dwa tygodnie (jeden dzień roboczy)                w godzinach pracy Urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na teren obiektu Urzędu z czasem reakcji jak w pkt. 5 na każde wezwanie Zamawiającego w szczególności w celu usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń objętych konserwacją oraz zabezpieczenia instalacji i urządzeń objętych konserwacją podczas innych prac realizowanych w obiektach objętych umową.

- Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu awarii:

- do 1 godziny – w godzinach pracy Urzędu,

- do 2 godzin – poza godzinami pracy Urzędu.