PYTANIA – część II

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UD-VI-ZP/69/11 na

budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 w Warszawie

- Prosimy o podanie parametrów technicznych nagłośnienia Sali wskazanej w przedmiarze jako kpl. w poz. 309.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych kotar grodzących – poz. 305 przedmiaru.

- Prosimy o wyjaśnienie, co ma zawierać pozycja 325. Pozycja może oznaczać tylko drobne roboty budowlane lub całą nową nawierzchnie.

XXXII.

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

1. 2.09;2.17-2.23;5.3-5.5-brak opisów co do typu, przekroju, długości przewodów.

2. w projekcie rys.7 przy centrali MCR wrysowana jest klapa dymowa, centrala pogodowa oraz siłownik do drzwi; połączenie centrali z detektorami przyciskami oddymiania i przewietrzania przewód YnTKSY 3x2x0,5mm w przedmiarach brak.

3. Czy pierwsza pozycja przedmiaru elektrycznego „BUDOWA WLZ - 1 kpl.” jest oddzielną pozycją przedmiaru czy nazwą działu?

4. Czy poz. z działu 1-budowa wlz dotyczy zasilania kablem YAKY 4x35mm2 od przebudowanego złącza do rozdzielni RG

5. Czy poz.1.1-1.17 dotyczy zasilania zRG do TR.

6. Czy dział 2-instalacja elektryczna poz.2.1-2.9 - dotyczy przewodu NKGs 3x1,5mm2 od RG do przycisku P.Poż.

ROBOTY SANITARNE

1. Brak dostępu do plików dokumentacji Instalacji sanitarnej Zalacznik 6-Dokumentacja projektowa\Projekt\INST SANITARNE\ins.wew\ins.wew\S8, S9, S9a.

2. Czy trzy hydranty ujęte w przedmiarach sanitarnych wystarczą do ochrony ppoż budynku i nie musza być przedmiotem oddzielnego rozważania w pozycji 319 przedmiaru budowlanego?

3. Czy poz.105 - nie zawiera nagrzewnicy?

4. Czy poz.106 - nie zawiera wentylatorów?

5. Czy poz.151 – nie zawiera materiału POMPY?

ROBOTY BUDOWLANE

1. POZ. 23 – wnosimy o uszczegółowienie pozycji z podaniem ilości i zakresu prac do wykonania oraz udostępnienie dokumentacji stanu istniejącego wszelkiego typu instalacji.

2. POZ. 24 – wnosimy o uszczegółowienie pozycji z podaniem ilości i zakresu prac do wykonania.

3. POZ. 45 – zapis w opisie pozycji brzmi: „Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niż w projekcie poziomu wód gruntowych zaleca się przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosownie do zaistniałych warunków” – rozumiem, że w przypadku zaistnienia wymienionych warunków Inwestor zleci przeprojektowanie izolacji i innych elementów związanych z wyższym poziomem wód gruntowych i poniesie koszt dodatkowych prac wynikających z różnic w stosunku do założeń projektowych? Sytuacja dotyczy wszystkich pozycji, dla których założono i w treści opisu umieszczono założenia co do wielkości przedmiaru, współczynników R i M – np. poz. 33 i 34.

4. POZ. 49, 75, 81 – wnosimy o odniesienie się i wskazanie rysunku szczegółu konstrukcyjnego.

5. Poz.131 - jednostka miary ujęta w przedmiarze to m, wynikająca z podstawy pozycji - m2. Jaką jednostkę i kalkulację materiału przyjąć?

6. Poz. 133, 134 – brak rysunków, detali potrzebnych do wyceny.

7. Poz. od 151 do 155 – wymiary ujęte w wyliczeniu obmiaru nie pokrywają się z wymiarami zestawienia stolarki. Czy wymiary ościeży wymieszane są z wymiarami światła przejścia? Np. Przedmiar w poz. 151 mówi o 4 szt. drzwi D1 (0,9*2,05), natomiast drzwi te w zestawieniu mają wymiar 0,9*2,0. Drzwi w wymiarze 2,05 dla światła przejścia są niestandardowe i podrażają koszt.

8. Poz. od 151 do 155 – podstawy pozycji w wyszczególnieniu zakresu robót mówią jedynie o zawieszeniu, pasowaniu i regulacji skrzydeł i okuć. Brak w przedmiarze wyceny montażu i uszczelnienia ościeżnic.

9. Poz.324 - jednostka miary w przedmiarze to m2, wynikająca z podstawy pozycji – szt. Jaką jednostkę i kalkulację materiału przyjąć?

10. W Dziale 7 brak pozycji do kalkulacji wynikających z projektu dotyczących wykonania dachu i obróbek: brak płotków przeciwśnieżnych, membrany łącznikowej systemowej - rys. D9, membrany kalenicowej -rys. D10, pas wieńczący z włóknobetonu - Rys. D5

11. W Dziale 7 brak pozycji do kalkulacji wynikających z projektu dotyczących wykonania dachu, jak czytamy w projekcie: „Od spodu dach wykończyć płytami dekoracyjnymi pełniącymi funkcje dzwiękochłonne np. w systemie firmy Ecophon . Po wykonaniu przeprowadzić pomiar akustyczny i na tej podstawie dobrać odpowiednie rozwiązanie”.

12. Wnosimy o wskazanie systemu podłogi sportowej spełniającego jednocześnie wymagania certyfikacji FIBA oraz Światowej Federacji Squash we wskazanym zakresie oraz realizowanej w podanej technologii dla klonu północnoamerykańskiego, który to zazwyczaj jest układany na legarach pojedynczych.

13. Brak wyceny osłon słupów i drabinek w przedmiarze robót, a ujętych w projekcie.

14. POZ. 310. w związku z niewystępowaniem na rynku trybun składanych teleskopowo 2 rzędowych (min. 3 rzędy) – czy można zastosować trybunę stałą z możliwością przenoszenia?

15. POZ. 311. Scena rozkładana - brak dokładnego opisu i wymiarów.

16. POZ. 312. – wnosimy o uszczegółowienie opisu pozycji – czy mają to być ławko szafki (jakie wymiary?) czy ławkowieszaki?

17. Poz. 315 – brak szczegółu w opisie i projekcie potrzebnych do wyceny.