## CZ-SALA
|  | Nazwa: | CZ-SALA
|  | Typ: | Czerpny
|  | Opis: | Czerpny sala
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
CZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 600 | b = | 800 | [10 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 400 | b = | 710 | [10 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 400 | b = | 400 | [10 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 600 | d = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 2.8 | 2.8 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 821 | c = | 400 | d = | 710 | l = | 411 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 1028 | c = | 300 | d = | 800 | l = | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 571 | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 380 | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 400 | b = | 400 | d = | 250 | g = | 60 | l = | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 250 | e = | 391 | l1 = | 1310 | [8 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne
CZ-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne
CZ-SALA |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 300 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.3 | 16.5 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 800 | l = | 474 | [8 empty] | ocynk |  | 1.33 | 1.33 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 710 | l = | 178 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 710 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 666 | [8 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 942 | [8 empty] | ocynk |  | 2.07 | 2.07 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 69 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 259 | [8 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 182 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 45 | r = | 1 | d1 = | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
CZ-SALA |  | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.6 | 4.8 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 710 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.05 | 3.05 | Ogólne
CZ-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 45 | a = | 400 | b = | 710 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.63 | 1.63 | Ogólne

## NA-SALA
|  | Nazwa: | NA-SALA
|  | Typ: | Nawiewny
|  | Opis: | Nawiew Sala
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
NA-SALA |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D = | 160 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D = | 125 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 450 | d2 = | 315 | l1 = | 220 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 1.07 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 315 | d2 = | 250 | l1 = | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.7 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 250 | d2 = | 160 | l1 = | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.65 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 200 | d2 = | 250 | l1 = | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 200 | d2 = | 160 | l1 = | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 125 | d2 = | 160 | l1 = | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 821 | c = | 250 | d = | 600 | l = | 411 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 250 | b = | 500 | c = | 250 | d = | 600 | l = | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 9.42 | 18.84 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 4700 | [10 empty] | ocynk |  | 7.38 | 7.38 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 3667 | [10 empty] | ocynk |  | 5.76 | 5.76 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 450 | l1 = | 604 | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 450 | l1 = | 3279 | [10 empty] | ocynk |  | 4.63 | 4.63 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 745 | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 590 | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 541 | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 4009 | [10 empty] | ocynk |  | 3.97 | 3.97 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 3369 | [10 empty] | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 3345 | [10 empty] | ocynk |  | 3.31 | 3.31 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 315 | l1 = | 2336 | [10 empty] | ocynk |  | 2.31 | 2.31 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3914 | [10 empty] | ocynk |  | 3.07 | 3.07 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3859 | [10 empty] | ocynk |  | 3.03 | 3.03 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 364 | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne
NA-SALA |  | 5 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 353 | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 1.39 | Ogólne
NA-SALA |  | 12 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3435 | [10 empty] | ocynk |  | 2.7 | 32.36 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3000 | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 288 | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.68 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 253 | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.4 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 2092 | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 193 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.3 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 159 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1350 | [10 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1012 | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 793 | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 1 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 697 | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 582 | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1077 | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 85 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 70 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 9.04 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 593 | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 562 | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 3053 | [10 empty] | ocynk |  | 1.53 | 1.53 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2877 | [10 empty] | ocynk |  | 1.45 | 1.45 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2560 | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2222 | [10 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 220 | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1926 | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 855 | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2991 | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a = | 250 | b = | 500 | d = | 300 | h = | 250 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 250 | b = | 600 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 125 |  |  | ocynk |  | 0.65 | 1.3 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 250 | b = | 500 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 125 |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 1028 | b = | 440 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 514 |  |  | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1000 | [8 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 250 | b = | 300 | d = | 315 | g = | 60 | l = | 315 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 250 | b = | 250 | d = | 250 | g = | 60 | l = | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 440 | b = | 1028 | d = | 500 | g = | 80 | l = | 500 | e = | -700 | f = | 0 | ocynk |  | 1.55 | 1.55 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | NAGRZEWNICA WODNA | Nagrzewnica okrągła | d = | 250 | l = | 300 | [14 empty] | HELIOS | 14 kW
NA-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 450 | [12 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.51 | Ogólne
NA-SALA |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.53 | Ogólne
NA-SALA |  | 13 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 1.38 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
NA-SALA |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.33 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 500 | [12 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.24 | Ogólne
NA-SALA |  | 5 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.47 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
NA-SALA |  | 6 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.24 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
NA-SALA |  | 12 | KRK+KRP+FH-K | Anemostat okrągły | D = | 250 | [12 empty] | stal | RAL 9010 |  |  | GRYFIT
NA-SALA |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 440 | b = | 1028 | l = | 145 | [8 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.85 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 907 | [8 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.55 | 2.55 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1450 | [8 empty] | ocynk |  | 2.46 | 2.46 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 138 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 500 | l = | 960 | [8 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 500 | l = | 833 | [8 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 500 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.25 | 4.5 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 500 | l = | 1260 | [8 empty] | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 450 | l = | 46 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.06 | 0.06 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 939 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 936 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 749 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 747 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 35 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.02 | 0.04 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 2655 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.33 | 1.33 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 1537 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.77 | 0.77 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 1493 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.75 | 0.75 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 125 | l = | 629 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.49 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 125 | l = | 1595 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.63 | 0.63 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 125 | l = | 1421 | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 600 | b = | 250 | d = | 250 | e = | 400 | l = | 592 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 250 | b = | 500 | d = | 500 | e = | 780 | l = | 1500 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.54 | 2.54 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d = | 250 | l = | 500 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 160 | l = | 160 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.85 | 3.7 | Ogólne
NA-SALA |  | 18 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 8.32 | Ogólne
NA-SALA |  | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 1.14 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.35 | Ogólne
NA-SALA |  | 6 | BSCD1*+DA1 | Anemostat wirowy okrągły ze skrzynką rozprężną | D2 = | 400 | D = | 160 | BD = | 300 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 250 | b = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.04 | 4.08 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 1028 | b = | 440 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.78 | 2.78 | Ogólne
NA-SALA |  | 7 | BCD1*+DA1+DA2 | Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 160 | D2 = | 300 | BD = | 300 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | BCD1*+DA1+DA2 | Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 125 | D2 = | 250 | BD = | 300 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | BCD1*+DA1+DA2 | Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 125 | D2 = | 160 | BD = | 300 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 450 | d3 = | 500 | l1 = | 680 | [8 empty] | ocynk |  | 1.81 | 1.81 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 450 | d3 = | 250 | l1 = | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 1.05 | 3.16 | Ogólne
NA-SALA |  | 5 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 315 | d3 = | 250 | l1 = | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 3.59 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 315 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 1.02 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 250 | d3 = | 250 | l1 = | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 1.77 | Ogólne
NA-SALA |  | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 250 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 1.25 | Ogólne
NA-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 200 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
NA-SALA |  | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 200 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 1.03 | Ogólne
NA-SALA |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51 | Ogólne

## WRZ-SALA
|  | Nazwa: | WRZ-SALA
|  | Typ: | Wyrzutowy
|  | Opis: | Wyrzutowy sala
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WRZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 400 | b = | 800 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 300 | b = | 800 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 300 | b = | 300 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 400 | d = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.92 | 1.92 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 821 | c = | 250 | d = | 600 | l = | 411 | [6 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 1028 | c = | 300 | d = | 800 | l = | 300 | [6 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a = | 250 | b = | 600 | c = | 300 | d = | 800 | l = | 400 | e = | 0 | f = | 25 |  |  | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 60 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 2027 | [12 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1021 | [12 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 800 | b = | 300 | g = | 300 | h = | 800 | l = | 1000 | e = | 500 | f = | 150 | l3 = | 100 | ocynk |  | 2.42 | 2.42 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 300 | b = | 300 | d = | 250 | g = | 60 | l = | 300 | [6 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 300 | l = | 726 | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 300 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3.3 | 3.3 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 800 | l = | 390 | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 790 | [10 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 367 | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3.3 | 9.9 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 800 | l = | 1061 | [10 empty] | ocynk |  | 2.33 | 2.33 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 300 | l = | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 300 | b = | 800 | d = | 800 | e = | 275 | l = | 800 | [6 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.92 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 50 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 250 | b = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.04 | 2.04 | Ogólne
WRZ-SALA |  | 1 | BO | Zaślepka | a = | 300 | b = | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne

## WRZ-WC
|  | Nazwa: | WRZ-WC
|  | Typ: | Wyrzutowy
|  | Opis: | Wyrzutowy wc
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WRZ-WC |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2675 |  |  | ocynk |  | 1.05 | 2.1 | Ogólne
WRZ-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 235 |  |  | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
WRZ-WC |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WRZ-WC |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WRZ-WC |  | 2 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d = | 125 | l = | 213 |  |  | ocynk |  |  |  | Ogólne
WRZ-WC |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | ocynk |  | 0.12 | 0.23 | Ogólne

## WY-SALA
|  | Nazwa: | WY-SALA
|  | Typ: | Wywiewny
|  | Opis: | Wywiew Sala
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [11 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WY-SALA |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D = | 125 | [10 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 250 | d2 = | 200 | l1 = | 99 | [6 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 200 | d2 = | 160 | l1 = | 85 | [6 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 440 | b = | 821 | c = | 250 | d = | 600 | l = | 411 |  |  | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 250 | b = | 600 | c = | 250 | d = | 500 | l = | 300 |  |  | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 386 | [8 empty] | ocynk |  | 0.61 | 1.21 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 3740 | [8 empty] | ocynk |  | 5.87 | 5.87 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 500 | l1 = | 1169 | [8 empty] | ocynk |  | 1.84 | 1.84 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 6000 | [8 empty] | ocynk |  | 4.71 | 4.71 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 4163 | [8 empty] | ocynk |  | 3.27 | 3.27 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 349 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3000 | [8 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1757 | [8 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1435 | [8 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1280 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 802 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
WY-SALA |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 6000 | [8 empty] | ocynk |  | 3.01 | 9.04 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 5544 | [8 empty] | ocynk |  | 2.79 | 2.79 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 451 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2412 | [8 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 198 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1504 | [8 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 116 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1134 | [8 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 5062 | [8 empty] | ocynk |  | 1.99 | 1.99 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2645 | [8 empty] | ocynk |  | 1.04 | 1.04 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2630 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a = | 250 | b = | 500 | d = | 250 | h = | 250 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 250 | b = | 600 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 125 | ocynk |  | 0.65 | 1.3 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 250 | b = | 600 | d = | 125 | l = | 325 | e = | 163 | f = | 125 | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1000 | [6 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 440 | b = | 1028 | d = | 500 | g = | 80 | l = | 500 |  |  | ocynk |  | 1.66 | 1.66 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 250 | b = | 250 | d = | 250 | g = | 60 | l = | 250 |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 500 | e = | 466 | l1 = | 1500 | [6 empty] | ocynk |  | 3.34 | 3.34 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 250 | e = | 86 | l1 = | 428 | [6 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 450 | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
WY-SALA |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.53 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
WY-SALA |  | 3 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.28 | Ogólne
WY-SALA |  | 5 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.2 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 827 | [6 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 500 | [6 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne
WY-SALA |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1500 | [6 empty] | ocynk |  | 2.55 | 12.75 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1337 | [6 empty] | ocynk |  | 2.27 | 2.27 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1193 | [6 empty] | ocynk |  | 2.03 | 2.03 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1109 | [6 empty] | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 600 | l = | 1012 | [6 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 500 | l = | 1447 | [6 empty] | ocynk |  | 2.17 | 2.17 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 250 | l = | 1725 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 1.35 | 1.35 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 250 | l = | 1400 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 196 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 161 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 153 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 160 | l = | 1338 | [8 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 1.34 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d = | 250 | l = | 500 | [8 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 160 | l = | 160 | [8 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 500 | [6 empty] | ocynk |  | 1.85 | 7.4 | Ogólne
WY-SALA |  | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 250 | [6 empty] | ocynk |  | 0.46 | 1.85 | Ogólne
WY-SALA |  | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 160 | [6 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.95 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | [6 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.23 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 45 | r = | 1 | d1 = | 250 | [6 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WY-SALA |  | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 250 | b = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 2.04 | 8.15 | Ogólne
WY-SALA |  | 3 | BRD1*+DA1+DA2 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L = | 500 | H = | 500 | D = | 250 | BD = | 330 |  |  |  |  | stal |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | BRD1*+DA1+DA2 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L = | 300 | H = | 300 | D = | 160 | BD = | 300 |  |  |  |  | stal |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 6 | BCD1*+DA1+DA2 | Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 160 | D2 = | 300 | BD = | 300 | [6 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | BCD1*+DA1+DA2 | Anemostat okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 125 | D2 = | 250 | BD = | 300 | [6 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 500 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [6 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 450 | d3 = | 500 | l1 = | 680 | [6 empty] | ocynk |  | 1.81 | 1.81 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 250 | d3 = | 250 | l1 = | 380 | [6 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 250 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.83 | Ogólne
WY-SALA |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 200 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [6 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
WY-SALA |  | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 200 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [6 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.52 | Ogólne

## WY-WC
|  | Nazwa: | WY-WC
|  | Typ: | Wywiewny
|  | Opis: | Wywiew WC
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WY-WC |  | 10 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D = | 125 |  |  |  |  | stal |  |  |  | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 6000 |  |  | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 4321 |  |  | ocynk |  | 1.7 | 1.7 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 3166 |  |  | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 278 |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2483 |  |  | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2436 |  |  | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2387 |  |  | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2276 |  |  | ocynk |  | 0.89 | 0.89 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 198 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 169 |  |  | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1586 |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1569 |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1524 |  |  | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1357 |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 135 |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1319 |  |  | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1108 |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
WY-WC |  | 2 | TD-350/125 | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 125 | l = | 305 | [6 empty] | Venture
WY-WC |  | 1 | SILENT100 | Wentylator osiowy | d = | 125 | [8 empty] | VENTURE
WY-WC |  | 23 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.86 | Ogólne
WY-WC |  | 4 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.13 | Ogólne
WY-WC |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d = | 125 | l = | 213 |  |  | ocynk |  |  |  | Ogólne
WY-WC |  | 17 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | ocynk |  | 0.12 | 1.97 | Ogólne
WY-WC |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa = | 45 | r = | 1 | d1 = | 125 | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne
WY-WC |  | 8 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 125 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | ocynk |  | 0.17 | 1.4 | Ogólne

## Producenci
Nazwa producenta | Adres
GRYFIT | Ciat Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 22, 70-028 Szczecin - Polska, tel.: +48 (91) 431 82 00 e-mail: contact@ciat.pl
HELIOS
Venture
VENTURE