Warszawa dn. 18.04.2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Zwracam się o wyjaśnienie specyfikacji zamówienia dotyczącej „Wymiany podłóg holi i korytarzy parkietu w Szkole Podstawowej nr.215 przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie”.

Pytanie 1:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w przedmiarze robót (pozycja nr 8 ) zakłada wykonanie podkładu o grubości  ok.5cm z zaprawy samopoziomującej nie gorszej niż Thomsit AGL DX. Zaprawa tego typu przeznaczona jest do wylewania na grubości max 1cm i służy  tylko do wyrównywania podkładów. Czy w takiej sytuacji dopuszcza się wykonanie tradycyjnego podkładu cementowego i ewentualnie wzmocnienie jego wierzchniej warstwy zaprawą samopoziomującą, przeznaczoną do stosowania pod klej parkietowy .

Pytanie 2:

Specyfikacja techniczna do przyklejania parkietu nakazuje zastosować klej 2-komponentowy  o parametrach nie gorszych, niż wskazany jako przykład klej Thomsit P600 .Z produktów Thomsit klejem 2-komponentowym jest klej o symbolu P625.

Czy w takiej sytuacji do kosztorysu należy przyjąć klej o parametrach nie gorszych niż klej 1-komponentowy Thomsit P600, czy klej 2-komponentowy Thomsit P625.