Załącznik nr 2 do umowy………….

Założenia do projektowania

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie dokumentacji projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji p.poż. oraz bloku żywieniowego         w  Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewska 7 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczą założenia do projektowania:

04-022 Warszawa, ul. Walewska 7 ;

Nazwa i kody CPV: 71 22 00 00-6 - Usługi projektowania architektonicznego;

79 93 30 00-3 – Usługi towarzyszące usługom projektowym.

Nazwa zamawiającego i jego adres:

Urząd m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa;

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy:

Liliana Pietruszka;

Część opisowa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na instalację zimnej wody, ciepłej wody, instalacji p.poż. oraz modernizację bloku żywieniowego                     w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewska 7 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

1. Stan istniejący

Budynek Przedszkola został wybudowany w 1957 roku, jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony dla 4 grup dziecięcych. Pomieszczenia głównego bloku żywieniowego oraz część magazynowa i pomieszczenie obróbki wstępnej znajdują się w piwnicy. Na parterze i I piętrze  zlokalizowane są zmywalnie.

Budynek posiada przyłącza wod.kan., gazowe, zasilenie z msc. W budynku zlokalizowany jest nowy węzeł cieplny. Sanitariaty zasilane są w ciepłą wodę z term elektrycznych, natomiast blok żywieniowy z piecyków gazowych. Są nie wymienione od czasu istnienia placówki: instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodna, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa .

Łączna kubatura budynku – 4 770 m3. Powierzchnia użytkowa 1 104 m2. Wysokość pomieszczeń na parterze i I piętrze wynosi 2,75m, w piwnicy 2.47m.

2. Założenia programowe

Należy wykonać dokumentację projektową dla Przedszkola wydającego 115 całodziennych posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), dla 4 grup dziecięcych (112 dzieci). Zakłada się, że praca odbywać się będzie w systemie jedno zmianowym a surowce dostarczane będą na bieżąco. Dlatego powierzchnia magazynowa może zostać ograniczona do minimum niezbędnego do przetrzymywania zapasów produktów na kilka dni.

Zakres zadania :

Opracowanie projektowe obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej dla potrzeb zamówienia - 2 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej (format pliku: pdf) ;

- projekt budowlany, wykonawczy wszystkich branż potrzebnych do wypełnienia funkcji projektowanego remontu ( architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczna, itp.) -opracowany w 6 egz.+ 2 egz. w wersji elektronicznej (format pliku:pdf);

- projekt aranżacji wnętrz (dotyczy bloku żywieniowego) z wyszczególnieniem kolorystyki oraz kompletnego wyposażenia w meble, wyposażenie technologiczne - opracowany w 6 egz.+ 2 egz. w wersji elektronicznej (format pliku:pdf);

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i opinii;

- przedmiary robót z podziałem na branże obejmujące przedmiot zamówienia i uwzględniające wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności nie wynikających  bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie – opracowane w 3 egz. + 2 egz. w formie elektronicznej (format pliku: pdf. i ath);

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże oraz zbiorcze zestawienie kosztów – opracowane w 2 egz. + 2 egz. w formie elektronicznej (format pliku: pdf. i ath);

- plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, jeśli jest wymagana przepisami – opracowany w 6 egz. + 2 egz. w formie elektronicznej (format pliku: pdf. );

- opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – opracowana w 3 egz. + 2 egz. w formie elektronicznej (format pliku: pdf. );

Zakres obowiązków wykonawcy:

- przed rozpoczęciem prac projektowych uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego w porozumieniu z Użytkownikiem ostatecznej koncepcji projektowanego remontu;

- uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu;

- wykonanie prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie i załączniku, ustaleniami ze spotkań roboczych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z należytą starannością przy zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym techniczno-budowlanych i ochrony środowiska, norm i warunków technicznych z uwzględnieniem potrzeb i specyfikacji przedmiotowego zamówienia;

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- uczestniczenie w spotkaniach roboczych w trakcie opracowania dokumentacji;

- wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień itp.;

- sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów;

- w przypadku gdy projektowane rozwiązania wymagać będą jakichkolwiek zmian w konstrukcji, architekturze, instalacjach, urządzeniach itp. istniejącego budynku  bądź zagospodarowania terenu, wykonawca opracuje dokumentację projektowo- kosztorysową tych zmian bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia;

- zgłaszane przez zamawiającego uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach niniejszego zamówienia;

- jeśli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ustalonym z Zamawiającym terminie;

- zakres obowiązków Projektanta określony w Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 Ustawy Prawo budowlane;

- udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień na zapytania lub uwagi dotyczące dokumentacji, w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizacji pełnego zakresu robót na jej podstawie;

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, sprawdzeniem rozwiązań  w zakresie wynikającym z przepisów, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami;

- zastosowanie w dokumentacji wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowana w budownictwie, zgodnie z wymogami art.10 Prawa budowlanego z 7 lipca  1994 r (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 – tj. ze zm.),

- wersje elektroniczną dokumentacji należy przekazać na opisanych płytach CD. Kosztorysy wszystkich branż należy wykonać w formacie ATH; Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (scan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.;

- dokumentacja projektowa musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona;

- dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia w tym również uzgodnienia międzybranżowe;

- zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

- uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie jej wad w terminie określonym przez zamawiającego;

- wprowadzenie przez Wykonawcę rozwiązań kolizji, które ewentualnie wystąpią na budowie w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego z wyłączeniem przypadków awaryjnych, które powinny być wykonane bezzwłocznie;

- przeniesienia majątkowych praw autorskich do dokumentacji na Zamawiającego;

- zgłoszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i przekazania jej Zamawiającemu.

Przepisy prawne związane z projektowaniem

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j. ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.),

- obowiązujących normach.

- wymaganiach dostawcy ciepła Dalkia Warszawa S.A.

Informacje ogólne

W posiadaniu przedszkola jest projekt archiwalny z naniesionymi rzutami pomieszczeń przedszkolnych.

Do projektanta należy wykonanie instalacji ciepłej wody od wymienników w węźle cieplnym.