Założenia do projektowania

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II na odc. między ulicami: Pabianicką (do ul. Naddnieprzańskiej) i Grochowską,  o łącznej długości ok. 550,00 mb. w dwóch częściach, umożliwiających oddzielne wykonanie robót:

a) część pierwsza obejmuje odcinek ul. Olszynki Grochowskiej od skrzyżowania z ul. Pabianicką do ul. Grochowskiej;

b) część druga obejmuje odcinek ul. Pabianickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do skrzyżowania z ul. Rożnowską łącznie z projektem przebudowy przepustu;

zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami.

1	Zakres zadania

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów branżowych wykonawczych w podziale na części, stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowanie projektowe obejmuje:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko lub uzyskanie decyzji o braku obowiązku przygotowania takiego raportu,

- opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres opracowania oraz działek sąsiednich,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne),

- opracowanie i uzgodnienie na naradach koordynacyjnych /dawniej ZUDP/ projektu zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,

- kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektów usunięcia wszystkich kolizji,

- wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

- opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- przygotowanie ew. porozumień lub umów z gestorami urządzeń podziemnych na usuwanie kolizji lub ich przejęcie,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wszystkich branż występujących w dokumentacji z podziałem na dwie części, tak by można było zlecać osobno ich wykonanie.

Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest identyczna z wersją papierową.

2	Obowiązujące przepisy

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z 27.04.2012 r. ze zmianami),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 932.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. u. z 2013 r. poz. 1232.),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260.),

- ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 ze zm.),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

- obowiązujących normach.

3.	Projekt drogowy – CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- ulicę Olszynki Grochowskiej etap II ( wraz z ulicą Pabianicką ) należy zaprojektować w miarę możliwości w liniach rozgraniczających,

- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki i wjazdy z kostki betonowej,

- projekt drogowy powinien posiadać następujące uzgodnienia i opinie:

  - plan zagospodarowania oraz konstrukcję nawierzchni – uzgodnienie Wydziału Infrastruktury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe,

  - opinia komunikacyjna - BDiK Inżynier Ruchu m.st. Warszawy,

  - projekt stałej organizacji ruchu - BDiK Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Wydział Infrastruktury, ZDM, Policja,

- projekt przepustu powinien zawierać wszystkie wymagane prawem elementy,

- inwentaryzacja drzew oraz projekt nasadzeń - opinia Wydziału Ochrony Środowiska,

- uzgodnienie oznakowania MSI, jeżeli występuje.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót.

- Odwodnienie jezdni – CPV 45232452-5 Roboty odwadniające

- należy wystąpić do MPWiK o wydanie warunków technicznych i wykonać projekt odwodnienia jezdni ulic objętych projektem drogowym,

- projekt uzgodnić w MPWiK oraz na naradzie koordynacyjnej /dawniej ZUDP/.

- Oświetlenie ulicy – CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

  - projekt oświetlenia i usunięcia kolizji urządzeń sieci elektroenergetycznej opracować dla całego odcinka, objętego projektem drogowym,

  - zaprojektować słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami energooszczędnymi, zapewniającymi oświetlenie ciągów jezdnych i pieszych,

  - projekt uzgodnić na naradzie koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ i ZDM Oświetlenie,

  - uzyskać inwentaryzację kabli energetycznych i wykonać projekt usunięcia kolizji urządzeń sieci wg opinii z narady koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ oraz uzgodnić projekt usunięcia kolizji w RWE STOEN Operator,

  - uzyskać projekt umowy/porozumienia z RWE STOEN Operator usunięcia kolizji urządzeń sieci elektroenergetycznych z planowaną przebudowa ulicy,

  - uzgodnić typ słupów i opraw oświetleniowych w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej oraz w Wydziale Infrastruktury  UDPP.

  - Uzgodnić projekt przebudowy oświetlenia w ZDM  Wydział Oświetlenia i Sygnalizacji.

6.	Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

7.	Dokumentacja projektowa z podziałem na części

- projekt budowlany i projekty wykonawcze branżowe z załączonym planem BIOZ, należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 6 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

- opinię z narady koordynacyjnej /dawniej ZUDP/ wraz z załącznikiem mapowym należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz.,

- mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów w 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

- przedmiary robót w 3 egz.,

- kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dodatkowo w formacie ath, część elektroniczna ma być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem.

(pieczęć Wykonawcy)

Wycena dokumentacji projektowej

na wykonanie budowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II

dotyczy: części pierwszej obejmującej odcinek ul. Olszynki Grochowskiej od  
  skrzyżowania z ul. Pabianicką do ul. Grochowskiej;

|  | Przygotowanie mapy do celów projektowych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przygotowanie mapy ewidencyjnej |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne) |  |
|  | Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego |  |
|  | Przygotowanie projektu odwodnienia |  |
|  | Przygotowanie projektu oświetlenia |  |
|  | Przygotowanie projektu inwentaryzacji i waloryzacji zieleni |  |
|  | Przygotowanie projektu usunięcia wszystkich kolizji |  |
|  | Inne………………………… |  |
| RAZEM: |  |  |

............................................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )

(pieczęć Wykonawcy)

Wycena dokumentacji projektowej

na wykonanie budowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II

dotyczy: części drugiej obejmującej odcinek ul. Pabianickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do skrzyżowania z ul. Rożnowską łącznie z projektem przebudowy przepustu.

|  | Przygotowanie mapy do celów projektowych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przygotowanie mapy ewidencyjnej |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne) |  |
|  | Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego |  |
|  | Przygotowanie projektu odwodnienia |  |
|  | Przygotowanie projektu oświetlenia |  |
|  | Przygotowanie projektu inwentaryzacji i waloryzacji zieleni |  |
|  | Przygotowanie projektu usunięcia wszystkich kolizji |  |
|  | Inne …………………………………….. |  |
| RAZEM: |  |  |

............................................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )