Załącznik nr 8 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/34/16

##### Opis przedmiotu zamówienia

#### I. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej IV etap budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5.

Zakres prac budowlanych:

- instalacje gniazd 230V,

- instalacja oświetlenia ogólnego – oprawy LED:

- podstawa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo,

- klosz opalizowany,

- moc min. 35W,

- temperatura barwowa 3000K,

- strumień świetlny min. 4400LM,

- instalacje ochrony przeciw-przepięciowej,

- instalacje wyłącznika ppoż.,

- wymiana tablic głównych.

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji elektrycznych należą:

- Uzgodnienie w RWE Stoen Operator nowego układu pomiarowego,

- Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy.

- Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o odporności ogniowej tych elementów.

- Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

- Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi.

- Wyniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń przed rozpoczęciem prac.

- Po zakończeniu prac wniesienie.

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane).

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- Wszystkie oprawy po dostarczeniu na plac budowy, przed montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia warunków SIWZ oraz przedłożonych certyfikatów i  kart katalogowych.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (przedmiar i rysunki) stanowiący załącznik nr 9, 11 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

45.31.00.00-3         Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45.31.10.00-0         Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

45.31.56.00-4         Instalacje niskiego napięcia,