Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/57/16

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Nr 51, ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Rozbiórka istniejącego drewnianego zestawu zabawowego wraz z fundamentami,

- Demontaż z dwóch piaskownic o konstrukcji betonowej siedzisk drewnianych,

- Wykonanie i zamontowanie na piaskownicach nowe siedziska z płyt HPL w kolorze   
 zielonym.   
 Szerokość siedzisk 40 cm, grubość 8 mm,   
- Wykonanie nawierzchni bezspoinowej, kolorowej, bezpiecznej posiadającej atest   
 Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymogów   
 bezpieczeństwa zawartych w PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-  
 7:2009. Nawierzchnia wykonana w dwóch kolorach orz wklejonych płyt z cyframi:

- zielony 104,7 m2

- niebieski 42,4 m2

- płyty z cyframi 2,0 m2

W nawierzchnię placu należy wbudować płytki dekoracyjne w innych kolorach niż zielony (czerwonym, żółtym, niebieskim) z naniesionymi cyframi (do gry w klasy).

- Zamontowanie urządzeń zabawowych (przykładowe):

- Bujak na sprężynie „koń rycerza” dla dzieci w wieku 3-7 lat. Ilość 3 szt.

- Zestaw „zamek” wyposażony w 3 wieże, w tym dwie ze stylizacją zadaszenia z   
 chorągiewkami, mostek z sieci linowej, mostek stały ze schodami, drabinkę linową,   
 drabinkę stalową, schody lub pochylnię z lina, ściankę wspinaczkową, rurę strażacką,   
 dwie zjeżdżalnie, częściowo pełne boki w tym dolnych części wież

- Wykonanie nawierzchni trawiastej.

Szczegółowy opis robót oraz zakres określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załącznik Nr **10, 11 i 12** do niniejszej specyfikacji.

**Kody robót według CPV**

* 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.