**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie modernizacji instalacji zasilającej urządzenia teleinformatyczne (urządzenia UPS i serwery) w pomieszczeniach nr 04 i 05 w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie**.

**Zakres robót:**

* demontaż rozdzielnic wraz osprzętem i przewodami zasilającymi w pomieszczeniu nr 04,
* montaż nowej rozdzielnicy wraz z osprzętem i podłączeniem zasilania w pomieszczeniu nr 04,
* montaż nowej rozdzielnicy z układem SZR w pomieszczeniu nr 05,
* pomiary elektryczne.

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane).

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej **2 osób** w pełnym wymiarze czasu pracyświadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności **elektromontera** w trakcie realizacji przedmiotu umowy **z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji**.