PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

| 1. | nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: - Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego pn: ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246” – Warszawa ul. Białowieska 22. |
| --- | --- |
| 2. | adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno – użytkowy: Szkoła Podstawowa nr 246 Warszawa ul. Białowieska 22. 1 |
| 3. | Nazwy i kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw/ wiodący/ |
| 4. | nazwa zamawiającego i jego adres: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa |
| 5. | imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy: Zbigniew Mistur – inspektor WIR, tel. (22) 44 35 368 |
| 6. | spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego. Część opisowa programu. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy. 6. Zalecenia dla wykonawcy. 7. Informacje ogólne. 8. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia. 9. Postanowienia końcowe. |

Część opisowa programu

Program funkcjonalno–użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn: ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246” – Warszawa ul. Białowieska 22.

w systemie projektuj i buduj

przedstawiającej optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno–użytkowych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych,  kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

Program funkcjonalno–użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie.

Zamówienie obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej na przewidzianym do zagospodarowania terenie przy budynku  szkoły,

- wykonanie inwentaryzacji obiektu( dotychczasowego placu zabaw) będącego przedmiotem opracowania,

- opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego wykonawczego) modernizowanego placu zabaw – (w 4 egz.),

- uzgodnienie opracowanego projektu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 246,

- opracowanie specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych –( 2 egz.),

- wykonanie przedmiaru robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem –( 2 egz.),

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (formularze zgodne ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych) –( 2 egz.),

- opracowanie wytycznych do planu BIOZ i sporządzenie planu BIOZ – (2 egz.),

- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie PDF na CD w 1 egz.,

- dokonanie zgłoszenia o planowanych robotach w Wydziale Architektury UD Praga Południe

- zrealizowanie robót w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową po komisyjnym wprowadzeniu na teren budowy/szkoły/,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami wbudowanych materiałów i urządzeń,

- uzyskanie zezwolenia na użytkowanie zmodernizowanego placu zabaw

Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy  pełnomocnictwo, uprawniające wykonawcę do występowania w imieniu zamawiającego przed wszystkimi urzędami, instytucjami oraz osobami prawnymi w kwestiach związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i pozyskiwaniem wymaganych prawem niezbędnych warunków i uzgodnień.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ponadto wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

  - Założenia do projektowania:

Na wyodrębnionej działce, stanowiącej fragment terenu Szkoły Podstawowej nr 246, zlokalizowany obecnie jest plac zabaw dla dzieci młodszych. Z placu tego korzystają dzieci szkolne jak również dzieci zamieszkujące najbliższą okolicę. Na placu zabaw usytuowane są zabawki z których dzieci korzystają. Ideą przyświecającą modernizacji placu zabaw jest rozszerzenie oferty zabaw dla dzieci i zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania placu. W chwili obecnej, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowo-wiosennym, z powodu tworzących się kałuż i błota, korzystanie z placu jest mocno utrudnione.

Do projektowania należy przyjąć następujące dane:

1) przewidywana powierzchnia bezpieczna (poliuretan na podbudowie z kruszywa) – ok. 450-480 m2,

2) rekultywacja gruntu istniejącego – ok. 250-300 m2,

3) wykonanie dojść i placyków w technologii płytek poliuretanowych( na podbudowie z mieszanki piaskowo-cementowej) z wbudowanymi elementami oznakowania /np. gra w klasy/ - ok. 80- 100 m2,

4) doposażenie modernizowanego placu zabaw w następujące elementy:

a) czworokąt wielofunkcyjny – 1 szt.,

b) domek ze zjeżdżalnią Emilka M – 1 szt

c) stojak aluminiowy na 6 rowerów – 2 szt.,

d) ławka z oparciem – 5 szt.,

e) kosz z daszkiem – 1 szt.,

f) mini bramki do piłki nożnej – 2 szt.,

g) regulamin placu zabaw – 1 szt.,

5) renowacja istniejących urządzeń, nadających się do dalszej eksploatacji.

Elementy wyposażenia placu zabaw mogą być wykonane w technologii drewnianej.

Wymienione elementy doposażenia placu zabaw są minimalnym zapotrzebowaniem na wyposażenie. Zamawiający dopuszcza inne elementy wyposażenia, które uzyskają akceptację Dyrekcji Szkoły.

Obiekt użytkowany będzie w sezonie od wiosny do jesieni, przez wszystkie dni tygodnia w czasie działania światła dziennego.

Wejście na plac zabaw winno być tak usytuowane aby mogły korzystać z niego dzieci przebywające w szkole jak również dzieci przychodzące z osiedla.

Nie przewiduje się zmiany istniejącego ogrodzenia placu zabaw.

Istniejącą zieleń należy zachować. Wokół drzew pozostawić strefę gruntu rodzimego, nieutwardzanego.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie robót modernizacyjnych ma na celu uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw i stworzenie możliwości bezpiecznego korzystania z urządzeń. Efektem pobytu na placu zabaw winna być nie tylko zabawa, ale również poprawa kondycji fizycznej bawiących się dzieci.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu placówki. Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji robót i odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji procesu robót budowlanych,

- organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnięciem osób trzecich,

- zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- Wyroby budowlane, stosowane do wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez wykonawcę, będą poddawane sprawdzianom zgodności z atestami i certyfikatami,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i dokumentacji projektowej.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór zakończonych etapów robót, o których mowa powyżej,

- odbiór końcowy,

- W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:

- użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych elementów obiektu,

- wykonania robót i dokładności montażu,

- prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz poprawności połączeń.

Elementy konstrukcji wyposażenia placu zabaw winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym.

- Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w stanie nadającym się do użytku otoczenia placu budowy oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie osób trzecich, ochrona środowiska,  spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich oraz materiałów budowlanych i urządzeń znajdujących się na placu budowy przed zaborem lub uruchomieniem przez osoby trzecie, zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy uporządkować teren budowy i teren przyległy.

Wykonawca przekaże zamawiającemu przed odbiorem końcowym dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą  wraz z atestami i certyfikatami.

- Zalecenia dla wykonawcy

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót objętego przedmiotem zamówienia przedmiotu zamówienia należy kierować się:

- wynikami wizji lokalnych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że przedmiot prac /szkoła/ znajduje  się na terenie dzielnicy, a Członkowie Zarządu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy sprawują trwały zarząd gruntami na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na mocy udzielonych im przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictw, upoważniających m.in. do wydawania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 317),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2017 r., poz. 2285)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109 poz. 719)

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz.1725),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Postanowienia końcowe

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, po zapoznaniu się z cennikiem ofertowym, przewiduje doprecyzowanie zakresu zleconych prac do wysokości posiadanych środków na realizację zadania z budżetu partycypacyjnego.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanej dokumentacji i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego (netto i brutto) za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1 programu funkcjonalno-użytkowego,

- koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu wykonawczego, w rozbiciu na:

- koszt nowego wyposażenia placu zabaw,

- jednostkowy i całkowity koszt przewidywanego wykonania nawierzchni

bezpiecznych,

- koszt renowacji istniejącego wyposażenia placu zabaw,

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania i utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, energii, dozór i ubezpieczenie budowy),

- koszty przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,

- podatek VAT w wysokości 23%.