OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 16” przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna:

- dokumentacja projektowa (PB docieplenia budynku, PW regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

- Kody robót według CPV:

CPV 45000000-7	Roboty budowlane – główny

CPV 45421000-4 	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45262100-2 	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV 45321000-3 	Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 	Tynkowanie

CPV 45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45321000-6 	Roboty izolacyjne

- Termin realizacji:

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 sierpnia 2019r.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczających.

- Organizacja ochrony mienia na terenie robót, do czasu odbioru końcowego, utrzymanie czystości na terenach przylegających do terenu robót (w tym dojazdy i dojścia).

- Dokonanie przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót i zabezpieczeń budynku i wnętrz budynku.

- Uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu, utylizacji i ponoszenie opłat z tego tytułu. Bieżące sprzątanie i usuwanie odpadów i śmieci z terenu budowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

- Zabezpieczenie zieleni na działce kolidującej z robotami.

- Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych.

- Wykonanie pomiarów kontrolnych, badań i prób opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynikających z przepisów i zasad aktualnej wiedzy technicznej, a następnie przekazywanie wyników do akceptacji Zamawiającemu.

- Przekazanie Zamawiającemu terenu po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych.

- Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz                    z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót.

- Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, c) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz mogących się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb.

- Opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi 
w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu gruzu, wywozu demontowanych materiałów, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy i założenia liczników.

- Na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót.

- Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami 
i zaleceniami Zamawiającego dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń i nowych materiałów własnych oraz przekazanie Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

- Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

- Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem końcowym po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

- Przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji każdorazowo kart materiałowych dla wszystkich materiałów budowlanych (bez wyjątku) i urządzeń co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym wbudowaniem. Zgłoszenie do akceptacji każdorazowo kart materiałowych dla wszystkich materiałów budowlanych i urządzeń Wykonawca dokona na piśmie doręczonym osobiście przez kancelarię Urzędu Dzielnicy Praga-Południe lub drogą elektroniczną (skan pisma przy emailu), email:  ppl.wir@um.warszawa.pl lub email pracownika WIR prowadzącego zadanie.

- Realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Poradni. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zapewnienie wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu i w sposób niedezorganizujący i nieutrudniający pracy na terenie Poradni, w związku z faktem iż roboty budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie.

- Wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – wyłącznie – po godzinach pracy Poradni lub w dni wolne od pracy.

- Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek.

- Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych budynku na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu działki na której znajduje się obiekt.

- Zapewnienie ciągłości w ogrzewaniu budynku, dostawie ciepłej i zimnej wody użytkowej, i prądu w budynku.

- Prowadzenie prac i robót budowlanych w sposób nie kolidujący z zajęciami prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu Poradni.

- Uporządkowanie zaplecza budowy i terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci (po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego).

- Zgłaszanie (drogą elektroniczną na email pracownika WIR nadzorującego zadanie) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, a także do naliczenia kar umownych.

- Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia kosztów z tym związanych.

- Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.

- Udział w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego. W naradach koordynacyjnych zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Kierownik budowy oraz w zależności od potrzeb kierownicy robót branżowych. Terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone w trakcie lub po wprowadzeniu na budowę.

- Przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót.

- Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności:  niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych materiałów, wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 1987 ze zm.).

- Dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Ustalenie z Zamawiającym zakresu i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej 
i dostarczenie jej Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru.

- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Wykonanie innych prac i robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania wynikających z wiedzy technicznej i technologii wykonania robót budowlanych oraz robót tymczasowych i towarzyszących.

- umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z treścią: „Tu powstaje inwestycja realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Przepraszamy za utrudnienia. Więcej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem Syrenki Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Południe.

- Istotne uwagi

- Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym.

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jako element pomocniczy do celów sprawdzenia ewentualnego harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur przejściowych.

- W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem wszelkich wad związanych z wykonaniem robót.

- Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu 
z Zamawiającym i inspektorem. Inspektor i Zamawiający muszą zaakceptować materiały i urządzenia do wbudowania przed ich wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania materiałów do potwierdzenia przez inspektora i przez Zamawiającego.

- Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić koszty robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz ewentualne zapewnienie tymczasowego zastępczego ogrzewania budynku i/lub dostawy prądu, zimnej i ciepłej wody użytkowej itp. w zależności od potrzeb.

- Klauzule społeczne

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, min. 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika budowlanego w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej                        i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

- Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu 
zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 11.

- Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.